Акт

замера параметром микроклимата в жилом помещении\*

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в присутствии собственника квартиры \_\_\_\_ многоквартирного дома по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ произвела замер влажности в помещениях указанной квартиры.

Комиссией установлено:

Квартира \_-комнатная, расположена на \_ этаже \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дома.

Температура и влажность воздуха в квартире:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Помещения квартиры** | **Температура воздуха, °С** | | **Относительная влажность, %** | | **Скорость движения воздуха, м/с** | |
| Фактическая | Допустимая | Фактическая | Допустимая, не более | фактическая | Допустимая, не более |
| Кухня | \_\_ | \_\_\_\_\_ | Не нормируется | Не нормируется | \_\_\_\_ | \_\_\_ |
| Жилая комната | \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_ |
| Сан.узел | \_\_ | \_\_\_\_\_ | Не нормируется | Не нормируется | \_\_\_\_ | \_\_\_ |

Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха проводилось в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м, и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения). Относительная влажность измерена в центре помещения на высоте 1,1 м от пола.

Заключение комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подписи:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Акт составлен в соответствии с ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.