| СОГЛАСОВАНО: Руководитель (заместитель) Управления Роспотребнадзора по _______________/___________________ (подпись) (Ф. И. О.) «_____»_____________ 20___ | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор __________________ / . (подпись) (Ф. И. О.) «______»_____________ 20___ |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО (ГОРЯЧЕГО, ХОЛОДНОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО(-ЫХ) ЖИЛОГО(-ЫХ) ДОМА(-ОВ)

________________________________________________________________________

(наименование организации)

Срок действия – 5 лет

20__ год

- Наименование юридического лица:

________________________________________________________________________________

Юридический адрес:

________________________________________________________________________________

Фактический адрес:

________________________________________________________________________________

Телефон, факс:

_____________________________________________________________________________________

Электронная почта:

_____________________________________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации юридического лица (ОГРН):

_____________________________________________________________________________________

ИНН:

_____________________________________________________________________________________

Основной вид экономической деятельности:

_____________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия:

_____________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность, телефон)

Количество многоквартирных жилых домов (МКД), находящихся в управлении, с указанием количества жильцов, проживающих в МКД:

_____________________________________________________________________________________

Количество работников всего _________, в том числе обслуживающих внутридомовые водопроводные сети ___________

Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля:

_____________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность, телефон)

2. Перечень официально изданных нормативных документов, санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»);

- постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» (вместе с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»);

- постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;

- МР 2.1.4.0176-20 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Методические рекомендации».

3. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

| № п/п | Ф. И. О. сотрудника | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

4. Минимальный перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль качества и безопасности питьевой воды, горячей воды (в каждой контрольной точке)

| Показатели |  | Методика определения значения показателя | Допустимая ошибка метода определения (погрешность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Органолептические показатели | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 | – |
|  | Мутность | ГОСТ Р 57164-2016, диапазон определения: (0,58-8,7) мг/дм3 (8,7-58,0) мг/дм3 | 20% 14% |
|  | Цветность | ГОСТ 31868-2012, диапазон определения: (1–10) градусов (10–50) градусов (50–200) градусов | 30% 20% 10% |
| 2. Обобщенные показатели | pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 | 0,2 ед. рН |
|  | Окисляемость перманганатная | ГОСТ Р 55684-2013, диапазон определения: (0,25–2,0) мгО/дм3 (2,0–100) мгО/дм3 | 20% 10% |
| 3. Санитарно-микробиологические показатели | Общее микробное число (ОМЧ) | МУК 4.2.1018-01 | – |
|  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.1018-01 | – |
|  | Escherichia coli (E. coli) | ГОСТ 31955.1-2013 | – |
|  | Энтерококки | СТБ ISO 7899-2-2015 | – |
|  | Колифаги | МУК 4.2.1018-01 | – |
| 4. Химические показатели | Железо (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98, диапазон определения: (0,01–0,1) мг/дм3 (0,1–1) мг/дм3 (1–10) мг/дм3 (10–1000) мг/дм3 | 28% 20% 17% 14% |

5. Перечень контрольных точек отбора проб питьевой, горячей воды с указанием количества и кратности отбора проб

| № точки | Адрес точки (адрес МКД) | Место отбора проб (на вводе в МКД (граница эксплуатационной ответственности), внутридомовая сеть, квартира) | Количество и кратность отбора проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 проба 1 раз в месяц |
| 2 |  |  | 1 проба 1 раз в месяц |

6. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, занимающихся обслуживанием водопроводных сетей

| № п/п | Наименование должности | Количество работников |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

- журнал учета аварийных ситуаций на внутридомовых водопроводных сетях с указанием места, причины аварии, срока ее устранения;

- журнал производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды в бумажной форме или в электронном виде;

- протоколы лабораторных исследований проб питьевой воды, горячей воды.

8. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

| № п/п | Наименования мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведение учета аварийных ситуаций на внутридомовых водопроводных сетях | Постоянно |
| 2 | Ведение учета результатов производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды | Постоянно |
| 3 | Проведение промывки и дезинфекции систем водоснабжения при вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций на сетях | Постоянно |
| 4 | Проведение лабораторного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды после промывки и дезинфекции систем водоснабжения | Постоянно |
| 5 | Информирование Управления Роспотребнадзора по Кировской области о результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в контрольных точках | В течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме |
| 6 | Информирование Управления Роспотребнадзора по Кировской области о результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по химическим показателям, превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках | В течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Журнал контроля качества воды.

- Журнал профилактических работ и аварийных ситуаций на внутренних распределительных сетях МКД.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Журнал контроля качества воды

| Точка отбора | Дата отбора | Показатель | Норматив, ПДК | Фактический результат | Результат с учетом ошибки метода (погрешности) | Сведения об информировании Управления РПН по РО (нет оснований/проинформировано дд.мм.гггг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запах | 2 |  |  |  |
|  |  | Мутность | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Цветность | 20 |  |  |  |
|  |  | pH | 6,0–9,0 |  |  |  |
|  |  | Окисляемость перманганатная | 5 |  |  |  |
|  |  | ОМЧ | Не более 50 |  |  |  |
|  |  | ОКБ | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | E. coli | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | Энтерококки | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | Колифаги | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | Железо | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Запах | 2 |  |  |  |
|  |  | Мутность | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Цветность | 20 |  |  |  |
|  |  | pH | 6,0–9,0 |  |  |  |
|  |  | Окисляемость перманганатная | 5 |  |  |  |
|  |  | ОМЧ | Не более 50 |  |  |  |
|  |  | ОКБ | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | E. coli | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | Энтерококки | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | Колифаги | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | Железо | 0,3 |  |  |  |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Журнал профилактических работ и аварийных ситуаций на внутренних распределительных сетях МКД

| № п/п | Дата и время | Место повреждения распределительной сети | Вид повреждения распределительной сети (авария, ремонт, профилактические работы и др.) | Дата и время устранения | Результаты исследований воды после дезинфекции | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |